107年3月1日修正

公有零售市場結構耐震詳細評估期末審查表
(鋼構造)
	主辦機關
	
	市場名稱
	

	時    間
	   年  月  日xx:xx~xx:xx
	地    點
	

	召 集 人
	

	審查委員

(請簽名)
	
	
	

	
	
	
	

	甲方人員

(請簽名)
	

	簽證者
	證號：○○○○字第○○○號(請填承攬廠商名稱)

	
	簽名：


	一、彙整建築物相關設計圖說資料：□是；□ 否(限期改善)

	二、現場調查紀錄

	1. 使用現況概述
	                                          

	2. 損壞狀況概述
	□ 無損壞；□ 有耐久性損壞；□ 有震損

	三、材料試驗結果


	1. 材料強度
	一般碳鋼強度
	試驗結果： 
tf/cm2

	
	輕型鋼強度
	試驗結果： 
tf/cm2

	
	螺栓強度
	試驗結果： 
tf/cm2

	
	焊道強度
	試驗結果： 
tf/cm2

	2.接合檢測
	目視檢測法
	檢測數：
處，

請說明檢測結果：

	
	超音波檢測法
	檢測數：
處，

請說明檢測結果：

	
	其他檢測方法( 若有)：
	檢測數：
處，

請說明檢測結果：


	四、耐震能力詳細評估結果

	1.詳細評估結果是否已上傳暫存
	□ 是；□ 否 (須於結案前完成上傳)

	2.475年設計地表加速度
	0.4×SDS =            g

	3. 耐震能力詳細評
估方法描述
	鋼構造

□非線性側推分析法

□其他具公信力之方法，請說明：

	4.市場用途
	□ 一般用途

□ 緊急避難用途
	□ I = 1.25

□ I = 1.5

	5.耐震需求描述
	

	6. 耐震能力詳細評估結果(耐震容量)描述
	性能目標地表加速度 Ap= 
g(取最小值)
X向：

        g

Y向：

        g

	7.CDR(耐震容量/耐震需求)
	

	8.耐震能力是否合格
	□ 是，耐震容量(地表加速度)>耐震需求(地表加速度)

□ 否(耐震容量<耐震需求)

	五、耐震能力詳細評估分析技術檢核

	1. 評估方法之檢核

要點
	請依本要項詳列檢核要點，並敘明各檢核要點是否合
理。

	2. 評估結果是否合

理
	□
合理
□
不合理，應再重新進行耐震能力評估。

	六、修復補強建議方案

	1.補強工法
	方案一:             
	方案二:             

	2.補強工法對採光、外觀等使用性之檢討
	□ 主辦機關同意

□ 主辦機關不同意；

改善意見：

                    
	□ 主辦機關同意

□ 主辦機關不同意；

改善意見：

                    

	3.補強方案是否符合經濟有效之原則
	□ 是

□ 否；改善意見：

                       
	□ 是

□ 否；改善意見：

                       

	4.補強後耐震能力評估結果
	X向：           g

Y向：           g
	X向：           g

Y向：           g

	七、其他審查意見

	1.

2.

3.

4.

5.



	八、審查結論

	□ 通過

□ 通過，審查意見應於     日內完成改善後逕送甲方，並以副本(不含附件)轉知經濟部中辦，無須再審

□ 不通過，審查意見應於     日內完成，由召集人書面審查，並填寫複審意見表通知甲方

□ 不通過，原因：                                                       

  下次審查日期：          ；時間：          ；地點：          


