107年10月26日修正

公有零售市場結構耐震補強設計期初審查表

	主辦機關
	
	市場名稱
	

	時    間
	年○月○日xx:xx~xx:xx
	地    點
	

	召 集 人
	

	審查委員

(請簽名)
	
	
	

	
	
	
	

	甲方人員
	

	承攬人
	證號：○○○○字第○○○號    簽名：

	簽證者
	證號：○○○○字第○○○號    簽名：


	一、彙整結構物補強前耐震能力評估結果

	1.補強前耐震能力評估結果是否已上傳
	□ 是；□ 否 (應於期末審查前完成上傳)

	2.475年設計地表加速度
	0.4×SDS =              g

	3.確認補強前耐震能力之分析方法
	□ TEASPA
	□ SERCB
	□強度韌性法

	4.市場用途
	□一般用途
□緊急避難用途
	□ I = 1.25

□ I = 1.5
	□ I = 1.25

□ I = 1.5

	5.耐震需求(地表加速度)
	0.4×SDS

=       g
	0.4×SDS

=       g
	0.4×SDS×I

=       g

	6.耐震能力評估結果
	性能目標地表加速度Ap
	性能目標地表加速度EPA
	容許韌性容量(Ra)對應之Ac

	
	(6a)X向:

        g

(6b)Y向:

        g
	(6a)X向:

        g

(6b)Y向:

        g
	(6a)X向:

        g

(6b)Y向:

        g

	7.耐震容量(地表加速度)min (6a, 6b)
	        g
	        g
	        g

	8.混凝土強度試驗
	取樣數：           個；

試驗結果：         ~           kgf/cm2；

原設計強度：          kgf/cm2；

	9 氯離子含量試驗
	取樣數：           個；

符合規範容許值 (0.3 kg/m3)：           個

	10損壞狀況概述
	□ 輕微損壞；□ 有耐久性損壞；□ 有震損

□ 其他：                             

	二、預定修復補強方案

	1.補強工法對採光、外觀等使用性之檢討
	□ 主辦機關同意

□ 主辦機關不同意；改善意見：               

	2. 補強工法
	X向：                                 

Y向：                                 

	3. 補強方案是否符合經濟有效之原則
	□ 是

□ 否；改善意見：                       

	4. 確認補強後耐震能力之分析方法
	□ TEASPA；□ SERCB；□ 強度韌性法

	三、審查意見

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

	四、協調期末審查時間與地點(完成補強設計後，方得進行期末審查)

	日期：     年     月     日；時間：          地點：            

期末審查一場時間為1.5小時，當日場次最多不可安排超過6場。

	五、審查結論

	□ 通過

□ 有重大修正意見，承攬單位應於期末報告中修正。
  應修正之意見：                                               


